| Příklady mechanických parametrů buněk Metoda | Typ buňky | Měřená veličina | Hodnota | Youngův modul pružnosti [kPa] (odhad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahová zkouška | Endotelové buňky | 2D tuhost | 0.04 N/m | 1.3 |
| AFM | Endotelové buňky | Youngův modul pružnosti | 2 kPa | 2.0 |
| Magnitic twisting cytometry | Epitelové buňky dýchacích cest | Smykový modul pružnosti | 50 Pa | 0.15 |
| AFM | Buňky hladkého svalstva cévní stěny | 2D tuhost | 5 N/m | 167 |
| Tahová zkouška | Buňky hladkého svalstva cévní stěny | 2D tuhost | 0.17 N/m | 5.7 |
| Tahová zkouška | Fibroblasty | 2D tuhost | 0.02 N/m | 0.67 |
| AFM | Fibroblasty | Youngův modul pružnosti | 2.23 kPa | 2.23 |
| Microplate manipulation | Fibroblasty | Youngův modul pružnosti | 1000 Pa | 1.0 |
| Magnetic tweezers | Fibroblasty | Smykový modul pružnosti | 20 - 40 kPa | 60-120 |
| Cell poking | Erytrocyty | 2D tuhost | 0.75 - 2.5 mdy/µm | 0.9-3.1 |
| Optical tweezers | Erytrocyty | 2D tuhost | 2,5 µN/m | 0.0003 |
| Optical stretcher | Erytrocyty | 2D tuhost | 6 - 9 µN/m | 0.00075-0.0011 |

Příklady mechanických parametrů buněk zjištěných různými experimentálními metodami: